## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПАО "УХП" А.Л. Суслов
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2023 г. | [11 empty] | "____" ______________2023 г.
ПАО "УХП"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14/37-22 (для тендера)
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция аэротенка-вытеснителя инвентарный № 120/11/0016/46-00 биологических очистных сооружений Восточной системы канализации, г.Нижний Тагил, Северное шоссе 21, литер 37
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №4/25-22
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________230679,68 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________142396,85 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________49836,22 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________47263,36 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3810,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Стены аэротенка
1 | ТЕР46-08-044-02 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | 1 м2 поверхности | 720 | 3.74 | 1.8 | 1.26 |  | 2692.8 | 1296 | 907.2 |  | 0.15 | 108
2 | ТЕР46-04-002-01 прим. | Разборка слабого бетонного борта | 1 м3 | 1.6 | 593.82 | 137.4 | 456.42 | 43.5 | 950.11 | 219.84 | 730.27 | 69.6 | 11.01 | 17.62 | 3.07 | 4.91
3 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 3 | 224.12 | 221.14 | 2.59 | 0.19 | 672.36 | 663.42 | 7.77 | 0.57 | 16.32 | 48.96 | 0.01 | 0.03
4 | ТССЦ-101-6414 применительно | Пропитка грунтовочная /Упрочняющая (адгезионная) пропитка ПрС 03 "Гора Хрустальная", расход 1 литр на 4 кв.м./ | л | 75 | 11.99 |  |  |  | 899.25
5 | ТЕР15-02-001-01 применительно | Восстановление защитного слоя бетона железобетонных плит ремонтным составом толщиной 20 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.656 | 2288.85 | 960.42 | 84.88 | 34.92 | 3790.34 | 1590.46 | 140.56 | 57.83 | 70.88 | 117.38 | 2.78 | 4.6
6 | ТССЦ-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -3.1298 | 657.06 |  |  |  | -2056.49
7 | ТССЦ-402-0499 | Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "МБР 300" (расход 38 кг/м.кв.) | т | 6.2928 | 3457.46 |  |  |  | 21757.1
8 | ТЕР46-03-012-02 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 1.5 | 2145.01 | 575.05 | 1569.96 | 149.64 | 3217.52 | 862.58 | 2354.94 | 224.46 | 43.4 | 65.1 | 10.56 | 15.84
9 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1.47 | 2078.32 | 857.51 | 44.07 |  | 3055.13 | 1260.54 | 64.78 |  | 75.22 | 110.57
10 | ТССЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -1.5288 | 593.48 |  |  |  | -907.31
11 | ТССЦ-405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | -0.007203 | 788.97 |  |  |  | -5.68
12 | ТССЦ-411-0001 | Вода | м3 | -0.020139 | 4.88 |  |  |  | -0.1
13 | ТССЦ-402-9111 применительно | Смесь сухая для заделки швов/Ватерплаг (расход 1,9кг/куб.дм)/ | кг | 38 | 12.32 |  |  |  | 468.16
14 | ТЕР13-03-007-01 применительно | Антикоррозийное покрытие арматуры двухкомпонентным составом | 100 м2 поверхности | 0.28 | 615.76 | 601.57 | 14.19 |  | 172.41 | 168.44 | 3.97 |  | 47.63 | 13.34
15 | ТССЦ-113-0727 применительно | Грунтовка двухкомпонентная для защиты арматуры от коррозии ГрМ-Антикор "Гора Хрустальная", расход 1,6 кг/м.кв. при нанесении в 1 слой толщиной 1 мм | кг | 44.8 | 116.6 |  |  |  | 5223.68
16 | ТЕР46-04-006-03 применительно | Разборка лотка перелива из деревянных досок | 100 м2 | 0.15 | 587.7 | 312.05 | 275.65 | 130.17 | 88.16 | 46.81 | 41.35 | 19.53 | 29.3 | 4.4 | 6.84 | 1.03
17 | ТЕР40-01-012-08 применительно | Устройство стенок из досок хвойных пород | 100 м2 обшивки стен | 0.15 | 10140.04 | 852.35 | 291.65 | 16.37 | 1521.01 | 127.85 | 43.75 | 2.46 | 70.97 | 10.65 | 0.86 | 0.13
Раздел 2. Переливной канал
18 | ТЕР46-08-044-02 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | 1 м2 поверхности | 43.08 | 3.74 | 1.8 | 1.26 |  | 161.12 | 77.54 | 54.28 |  | 0.15 | 6.46
19 | ТЕР46-04-002-01 прим. | Разборка слабого бетонного борта | 1 м3 | 0.25848 | 593.82 | 137.4 | 456.42 | 43.5 | 153.49 | 35.52 | 117.97 | 11.24 | 11.01 | 2.85 | 3.07 | 0.79
20 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.129 | 224.12 | 221.14 | 2.59 | 0.19 | 28.91 | 28.53 | 0.33 | 0.02 | 16.32 | 2.11 | 0.01
21 | ТССЦ-101-6414 применительно | Пропитка грунтовочная /Упрочняющая (адгезионная) пропитка ПрС 03 "Гора Хрустальная", расход 1 литр на 4 кв.м./ | л | 3.225 | 11.99 |  |  |  | 38.67
22 | ТЕР15-02-001-01 применительно | Восстановление защитного слоя бетона железобетонных плит ремонтным составом толщиной 20 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.4308 | 2288.85 | 960.42 | 84.88 | 34.92 | 986.04 | 413.75 | 36.57 | 15.04 | 70.88 | 30.54 | 2.78 | 1.2
23 | ТССЦ-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0.81421 | 657.06 |  |  |  | -534.99
24 | ТССЦ-402-0499 | Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "МБР 300" (расход 38 кг/м.кв.) | т | 1.637 | 3457.46 |  |  |  | 5660
25 | ТЕР09-03-030-01 прим. | Демонтаж настила из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 1.05 | 883.27 | 354.44 | 528.83 | 63.07 | 927.43 | 372.16 | 555.27 | 66.22 | 27.391 | 28.76 | 3.304 | 3.47
26 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 30.6 | 10.81 | 10.81 |  |  | 330.79 | 330.79 |  |  | 0.9 | 27.54
27 | ТЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.306 | 303.87 | 54.82 | 2.97 | 0.14 | 92.98 | 16.77 | 0.91 | 0.04 | 4.45 | 1.36 | 0.01
28 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /ГФ-115 серый/ (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.306 | 425.43 | 87.62 | 10.15 | 0.14 | 130.18 | 26.81 | 3.11 | 0.04 | 5.841 | 1.79 | 0.01
29 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.306 | 1271.61 | 107.69 | 13.36 | 0.28 | 389.11 | 32.95 | 4.09 | 0.09 | 8.426 | 2.58 | 0.02 | 0.01
30 | ТЕР09-03-030-01 применительно | Монтаж настила из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1.05 | 1370.37 | 506.34 | 755.48 | 90.1 | 1438.89 | 531.66 | 793.25 | 94.61 | 39.13 | 41.09 | 4.72 | 4.96
31 | ТЕР09-06-001-02 применительно | Демонтаж: уголков металлических (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 0.09 | 533.68 | 426.99 | 106.69 | 1.6 | 48.03 | 38.43 | 9.6 | 0.14 | 35.553 | 3.2 | 0.084 | 0.01
32 | ТЕР09-06-001-02 применительно | Монтаж: уголков металлических | 1 т конструкций | 0.09 | 886.85 | 609.99 | 152.41 | 2.28 | 79.82 | 54.9 | 13.72 | 0.21 | 50.79 | 4.57 | 0.12 | 0.01
33 | ТССЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | -0.000297 | 16800 |  |  |  | -4.99
34 | ТССЦ-101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.48 | 92.85 |  |  |  | 44.57
35 | ТЕР46-03-013-45 применительно | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.48 | 172.05 | 66.54 | 105.51 |  | 82.58 | 31.94 | 50.64 |  | 5.54 | 2.66
Раздел 3. Трубы
36 | ТЕРм12-02-004-12 применительно | Демонтаж трубопровода из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 100 м трубопровода | 0.9 | 3388.15 | 704.6 | 2683.55 | 223.75 | 3049.34 | 634.14 | 2415.2 | 201.38 | 52 | 46.8 | 12.26 | 11.03
37 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 124.2 | 10.81 | 10.81 |  |  | 1342.6 | 1342.6 |  |  | 0.9 | 111.78
38 | ТЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1.242 | 303.87 | 54.82 | 2.97 | 0.14 | 377.41 | 68.09 | 3.69 | 0.17 | 4.45 | 5.53 | 0.01 | 0.01
39 | ТЕР13-03-002-04 применительно | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /ГФ-115 серый/ (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.242 | 425.43 | 87.62 | 10.15 | 0.14 | 528.38 | 108.82 | 12.61 | 0.17 | 5.841 | 7.25 | 0.01 | 0.01
40 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.242 | 1271.61 | 107.69 | 13.36 | 0.28 | 1579.34 | 133.75 | 16.59 | 0.35 | 8.426 | 10.47 | 0.02 | 0.02
41 | ТЕР09-06-001-02 применительно | Демонтаж: швеллера (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 4.7 | 533.68 | 426.99 | 106.69 | 1.6 | 2508.3 | 2006.86 | 501.44 | 7.52 | 35.553 | 167.1 | 0.084 | 0.39
42 | ТЕРм12-02-103-04 применительно | Демонтаж трубопровода из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 160 мм (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 100 м | 2.82 | 912.81 | 758.8 | 154.01 | 5.33 | 2574.12 | 2139.82 | 434.3 | 15.03 | 56 | 157.92 | 0.28 | 0.79
43 | ТЕР46-02-004-01 применительно | Демонтаж шибера | 1 т демонтированных конструкций | 0.24 | 301.92 | 129.1 | 115.04 | 4.47 | 72.46 | 30.98 | 27.61 | 1.07 | 10.84 | 2.6 | 0.22 | 0.05
44 | ТЕРм38-01-001-04 | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0.21 | 9089.95 | 1707.3 | 649.51 | 9.52 | 1908.89 | 358.53 | 136.4 | 2 | 126 | 26.46 | 0.5 | 0.11
45 | ТЕР09-06-001-02 применительно | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/шибера/ | 1 т конструкций | 0.2424 | 886.85 | 609.99 | 152.41 | 2.28 | 214.97 | 147.86 | 36.94 | 0.55 | 50.79 | 12.31 | 0.12 | 0.03
46 | ТЕР13-03-002-04 применительно | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /ГФ-115 серый/ (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.144 | 425.43 | 87.62 | 10.15 | 0.14 | 61.26 | 12.62 | 1.46 | 0.02 | 5.841 | 0.84 | 0.01
47 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.144 | 1271.61 | 107.69 | 13.36 | 0.28 | 183.11 | 15.51 | 1.92 | 0.04 | 8.426 | 1.21 | 0.02
48 | ТЕРм12-12-001-12 применительно | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 1 шт. | 17 | 131.62 | 39.91 | 91.71 | 9.8 | 2237.54 | 678.47 | 1559.07 | 166.6 | 2.945 | 50.07 | 0.515 | 8.76
49 | ТЕРм12-12-001-12 применительно | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм | 1 шт. | 17 | 289.01 | 79.81 | 183.43 | 19.6 | 4913.17 | 1356.77 | 3118.31 | 333.2 | 5.89 | 100.13 | 1.03 | 17.51
50 | ТЕРм12-12-001-09 применительно | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 1 шт. | 2 | 85.06 | 29.54 | 55.52 | 6 | 170.12 | 59.08 | 111.04 | 12 | 2.18 | 4.36 | 0.315 | 0.63
51 | ТЕРм12-12-001-09 применительно | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм | 1 шт. | 4 | 180.32 | 59.08 | 111.04 | 11.99 | 721.28 | 236.32 | 444.16 | 47.96 | 4.36 | 17.44 | 0.63 | 2.52
52 | ТЕРм12-02-004-12 применительно | Монтаж трубопровода из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм | 100 м трубопровода | 0.9 | 7109.52 | 1409.2 | 5367.1 | 447.49 | 6398.57 | 1268.28 | 4830.39 | 402.74 | 104 | 93.6 | 24.52 | 22.07
Раздел 4. Ограждение
53 | ТЕР09-06-001-02 применительно | Демонтаж: ограждения (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 1.128 | 533.68 | 426.99 | 106.69 | 1.6 | 601.99 | 481.64 | 120.35 | 1.8 | 35.553 | 40.1 | 0.084 | 0.09
54 | ТЕРм38-01-006-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 1.291 | 10561.58 | 1722.5 | 2301.71 | 20.85 | 13635 | 2223.75 | 2971.51 | 26.92 | 130 | 167.83 | 1.3 | 1.68
55 | ТЕР09-06-001-02 применительно | Монтаж: ограждения | 1 т конструкций | 1.3039 | 886.85 | 609.99 | 152.41 | 2.28 | 1156.36 | 795.37 | 198.73 | 2.97 | 50.79 | 66.23 | 0.12 | 0.16
56 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 65.48 | 10.81 | 10.81 |  |  | 707.84 | 707.84 |  |  | 0.9 | 58.93
57 | ТЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1.1966 | 303.87 | 54.82 | 2.97 | 0.14 | 363.61 | 65.6 | 3.55 | 0.17 | 4.45 | 5.32 | 0.01 | 0.01
58 | ТЕР13-03-002-04 применительно | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /ГФ-115 серый/ (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.1966 | 425.43 | 87.62 | 10.15 | 0.14 | 509.07 | 104.85 | 12.15 | 0.17 | 5.841 | 6.99 | 0.01 | 0.01
59 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.1966 | 1271.61 | 107.69 | 13.36 | 0.28 | 1521.61 | 128.86 | 15.99 | 0.34 | 8.426 | 10.08 | 0.02 | 0.02
Раздел 5. Прочие
60 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.05 | 1461.43 | 854.33 | 19.65 |  | 73.07 | 42.72 | 0.98 |  | 70.2 | 3.51
61 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 5.16 | 1461.43 | 854.33 | 19.65 |  | 7540.98 | 4408.34 | 101.39 |  | 70.2 | 362.23
62 | ТССЦ-101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | -0.04128 | 1660.06 |  |  |  | -68.53
63 | ТССЦ-101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | -0.14964 | 9868.67 |  |  |  | -1476.75
64 | ТССЦ-203-0514 | Щиты: настила | м2 | -28.38 | 52.36 |  |  |  | -1485.98
65 | ТЕРр52-11-3 применительно | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 2.5 | 87.33 | 76.93 | 10.4 |  | 218.33 | 192.33 | 26 |  | 7 | 17.5
66 | ТЕРр66-11-11 применительно | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 260 | 67.31 | 67.31 |  |  | 17500.6 | 17500.6 |  |  | 6.17 | 1604.2
67 | ТССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 698.7 | 3.56 |  | 3.56 |  | 2487.37 |  | 2487.37
68 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 8 | 51.74 |  | 51.74 |  | 413.92 |  | 413.92
69 | ТССЦпг-03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 8 | 18.78 |  | 18.78 |  | 150.24 |  | 150.24
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 124280.67 | 45478.09 | 26087.64 | 1785.27 |  | 3810.32 |  | 102.89
Накладные расходы | [8 empty] | 44320.7
В том числе, справочно:
89% ФОТ (от 17500,6) (Поз. 66) | [8 empty] | 15575.53
90% ФОТ (от 10162,99) (Поз. 36, 42, 48-52, 44, 54) | [8 empty] | 9146.69
91% ФОТ (от 434,59) (Поз. 2, 16, 19, 43) | [8 empty] | 395.48
93% ФОТ (от 4795,23) (Поз. 25, 30-34, 41, 45, 53, 55, 65) | [8 empty] | 4459.57
94% ФОТ (от 3265,9) (Поз. 14-15, 26-29, 37-40, 46-47, 56-59) | [8 empty] | 3069.95
100% ФОТ (от 2769,62) (Поз. 3-7, 20-24) | [8 empty] | 2769.62
103% ФОТ (от 3753,06) (Поз. 1, 8-13, 18, 35) | [8 empty] | 3865.65
109% ФОТ (от 130,31) (Поз. 17) | [8 empty] | 142.04
110% ФОТ (от 4451,06) (Поз. 60-64) | [8 empty] | 4896.17
Сметная прибыль | [8 empty] | 23631.7
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 47263,36) (Поз. 1, 8-13, 18, 35, 2, 16, 19, 43, 3-7, 20-24, 14-15, 26-29, 37-40, 46-47, 56-59, 17, 25, 30-34, 41, 45, 53, 55, 60-66, 36, 42, 48-52, 44, 54) | [8 empty] | 23631.7
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 142396.85 |  |  |  |  | 3145.71 |  | 37.79
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 49836.22 |  |  |  |  | 664.61 |  | 65.1
Итого | [8 empty] | 192233.07 |  |  |  |  | 3810.32 |  | 102.89
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 52714.94
Машины и механизмы | [8 empty] | 26087.64
ФОТ | [8 empty] | 47263.36
Накладные расходы | [8 empty] | 44320.7
Сметная прибыль | [8 empty] | 23631.7
НДС 20% | [8 empty] | 38446.61
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 230679.68 |  |  |  |  | 3810.32 |  | 102.89
Составил: ___________________________Ведущий инженер-сметчик УКС ПАО "УХП" Котельникова Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка)